## 28
ОТЧЕТ
ООО "Уют"
о выполнении договора управления многоквартирным домом,
работ и услуг по статье "Содержание и текущий ремонт жилищного фонда" за 2019 год
в многоквартирном доме № 28 по пр-т. Мира
|  | Задолженность на 01.01.2019 г. |  | 1457161.11 |  | руб.
|  | Начислено всего |  | 7754873.76 |  | руб.
в том числе:
|  | Содержание и текущий ремонт жилищного фонда |  | 2754745.824 |  | руб.
|  | Размещение ТБО |  | 22486.13 |  | руб.
|  | Коммунальные услуги |  | 5015962.21 |  | руб.
в том числе:
|  | Горячее водоснабжение |  | 901776.17 |  | руб.
|  | Холодное водоснабжение |  | 345373.57 |  | руб.
|  | Водоотведение |  | 623971.02 |  | руб.
|  | Отопление |  | 2532681.68 |  | руб.
|  | Электроэнергия |  | 612159.77 |  | руб.
|  | Задолженность на 01.01.2020г. |  | 1557615.48 |  | руб.
|  |  | Всего оплачено | 7654419.39 |  | руб. | % оплаты | 93.89 | 98.7046
№ п.п. | Статья расхода, наименование услуги |  |  |  | Ед. измер. | Тариф на 1м2 | Факт | Примечание | Примечание
| Общая площадь квартир |  |  |  | м2 |  | 6692.4
1 | Содержание конструктивных элементов жилых здания (за исключением крыш и подвалов) |  |  |  | руб. | 2.98 | 239320.224
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | ремонт (бетонирование) элементов крыльца |  |  | шт./м2. |  | 4/11,2
|  | ремонт входных металлических дверей (сварка) |  |  | шт./м2. |  | 5/10,5
|  | окраска фасада цоколя |  |  | м2 |  | 30
|  | замена (установка) пружины входной мет. двери |  |  | шт. |  | 8
|  | уплотнение примыкания входной мет. двери |  |  | м.п. |  | 12
|  | ремонт (укрепление) надподъездных табличек |  |  | шт. |  | 8
|  | ремонт (укрепление) досок объявлений |  |  | шт. |  | 8
|  | ремонт (укрепление) тамбурной деревянной двери |  |  | м2. |  | 36,1
|  | замена (установка) и окраска притворных планок деревянной двери |  |  | м.п. |  | 11,2
|  | окраска тамбурной деревянной двери |  |  | шт./м2. |  | 2/3,6
|  | замена оконных блоков под-д № |  |  | шт
|  | замена (установка) дверных ручек |  |  | шт. |  | 6
|  | замена (установка) пружин деревянных дверей |  |  | шт. |  | 16
|  | замена (установка) дверных петель |  |  | шт. |  | 8
|  | ремонт (укрепление) оконного отлива |  |  | шт. |  | 1
|  | ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной |  |  | шт./м3. |  | 6/0,06
|  | замена (установка) оконных приборов (оконных петель, ручек) |  |  | шт. |  | 6
|  | остекление окна |  |  | м2.
|  | заделка ниш под электрическими щитами (лист оцинкованный) |  |  | шт./м2. |  | 16/2,72
|  | ремонт отдельных участков пола в местах общего пользования |  |  | м2. |  | 33
|  | восстановление ограждения лестничных маршей(сварка) |  |  | шт./м2. |  | 6/21
|  | ремонт (укрепление) деревянного поручня |  |  | м.п. |  | 23
|  | ремонт (укрепление) почтового ящика |  |  | секции |  | 6
|  | ремонт кровли |  |  | м2 |  | 2,5
|  | ремонт МОП л/кл под- ды № 1 |  |  | шт |  | 1
|  | ремонт межпанельных стыков кв. |  |  | п.м
2 | Содержание крыш |  |  |  | руб. | 1.31 | 105204.528
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | очистка кровли от снега |  |  | м2 |  | 55
|  | очистка снега и наледи от водоприемных воронок внутреннего водостока |  |  | шт./м2. |  | 8/8
|  | очистка кровли от грязи, мусора, листьев |  |  | раз/м2 |  | 2/1549,40
|  | восстановление примыкания вент. труб, трубы вытяжки системы канализации |  |  | шт./м2 |  | 12/12
|  | ремонт и установка зонтов вент. труб |  |  | шт. |  | 10
|  | очистка снега с подъездных козырьков |  |  | шт./раз
|  | очистка снега и наледи с балконных козырьков верхних этажей |  |  | шт./раз |  | 24/2
В том числе чердаки:
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 3
|  | уборка мусора на чердаке |  |  | м2./раз |  | 1575,70/2
|  | дератизация чердачного помещения |  |  | м2./раз |  | 1575,7/2
|  | ремонт кровли |  |  | м2 |  | 69
|  | ремонт примыканий болконных козырьков кв. |  |  | м2
|  | закрытие (утепление) слуховых окон |  |  | шт. |  | 8/0,08
3 | Содержание подвалов |  |  |  | руб. | 0.25 | 20077.2
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 8
|  | замена дверного блока |  |  | шт.
|  | герметизация панельных стыков, заделка выбоин |  |  | м.п. |  | 15
|  | герметизация стыков перекрытия, заделка выбоин |  |  | м.п. |  | 22
|  | утепление продухов, цокольных окон мин.ватой |  |  | шт./м3 |  | 4/1,08
|  | подсыпка подвалов песком |  |  | м3 |  | 2,2
|  | дератизация подвального помещения |  |  | м2./раз |  | 456,7/12
|  | уборка подвального помещения от мусора |  |  | м2./раз |  | 456,7/12
|  | смена перегоревших электрических лампочек |  |  | шт. |  | 23
4 | Содержание мусоропроводов |  |  |  | руб. | 1.91 | 153389.808
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
| проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровод. |  |  |  | еженедельно |  | 48
| при выявление засоров - их устранение. |  |  |  | незамедлительно |  | 201
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ,включая воссатновление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек мусороприемных |  |  |  | согласно плану восстановительных работ |  | 13
| удаление мусора из мусоросборных камер |  |  |  | ежедневно в течение недели, за исключением одного выходного дня и праздничных дней |  | 304
| чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования |  |  |  | 1 раз в месяц |  | 12
В том числе:
|  | замена шибера под-д № |  |  | шт
|  | замена мус. клапанов |  |  | шт
|  | ремонт мусороприемных клапанов (сварка) |  |  | шт. |  | 10
|  | уборка мусороприемных камер |  |  | раз |  | 304
|  | покраска, побелка мусороприемной камеры |  |  | шт./м2. |  | 8/160,8
|  | укрепление, утепление и мелкий ремонт двери |  |  | шт. |  | 8
|  | ремонт металлической двери (сварка) |  |  | шт. |  | 8
|  | ремонт пандусов в м/камерах |  |  | м2 |  | 6,0
|  | покраска дверей в м/камеры |  |  | м2 |  | 25,2
|  | замена запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 8
5 | Содержание систем вентиляции (дымоудаления) |  |  |  | руб. | 0.17 | 13652.496
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
| обследованы квартиры по работе вентиляции и выданы рекомендации: |  |  |  | шт. |  | 14
| Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников: кв. 11,101,102 |  |  |  | шт |  | 3
| по работе канализационной вытяжке |  |  |  | шт. |  | 36
6 | Содержание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением |  |  |  | руб. | 2.41 | 193544.208
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | лабораторное исследование воды |  |  | раз |  | 8
|  | восстановление (замена) утепления трубопроводов ГХВС |  |  | м.п. |  | 3
|  | замена канализационной трубы ПХВ, чугунной d.50,100. |  |  | м.п. |  | 12
|  | замена трубопровода d.15,20 |  |  | м.п. |  | 10
|  | окрашивание трубопровода |  |  | м2 |  | 10
|  | прочистка канализационных лежаков и стояков |  |  | раз |  | 12
Замена фитингов, запорной арматуры:
|  | замена крана (вентиля) d.15,20,25,32. |  |  | шт. |  | 25
|  | замена резьбы d.15,20,25,32,50. |  |  | шт. |  | 21
|  | замена сгона d.15,20,25,50. |  |  | шт. |  | 21
|  | замена компенсатора ПХВ d.50,100. |  |  | шт. |  | 5
|  | замена полуотвода d.50,100. |  |  | шт. |  | 6
|  | замена контргайки d.15,20. |  |  | шт. |  | 21
|  | замена косого тройника ПХВ d.100 |  |  | шт. |  | 3
|  | замена муфты d.15,20,25. |  |  | шт. |  | 21
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | по работе системы ХГВС |  |  | шт. |  | 20
|  | по работе системы канализации |  |  | шт. |  | 23
|  | устранено засоров канализации |  |  | шт. |  | 13
7 | Содержание внутридомовой инженерной системы отопления |  |  |  | руб. | 1.36 | 109219.968
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | промывка системы центрального отопления |  |  | раз |  | 1
|  | регулировка и испытание системы отопления |  |  | раз |  | 1
|  | восстановление утепления трубопроводов |  |  | м.п. |  | 19
замена радиаторовров системы отопления
|  | замеры параметров теплоносителя |  |  | раз |  | 162
| Замена фитингов, запорной арматуры: |  |  |  | шт.
|  | замена паранитовой прокладки d.50,80 |  |  | шт. |  | 22
|  | замена гайки, "шпильки", болтов d.12 |  |  | шт. |  | 19
|  | замена задвижки d.80 на отопление |  |  | шт. |  | 2
|  | замена крана (вентиля) d.15,20,25,32. |  |  | шт. |  | 30
|  | замена резьбы d.15,20,25,32,50. |  |  | шт. |  | 25
|  | замена сгона d.15,20,25,50. |  |  | шт. |  | 25
|  | замена отвода d.25,50,100. |  |  | шт. |  | 25
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | обеспечение температурного режима в жилых и нежилых помещениях |  |  | раз |  | 5
|  | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках |  |  | раз |  | 18
|  | отключение радиаторов при их течи |  |  | раз |  | 6
|  | Контроль параметров теплоносителя(давления, температуры, расхода) |  |  | раз |  | 168
8 | Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование) |  |  |  | руб. | 0.67 | 53806.896
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | Принято и выполнено аварийных заявок, поступивших от собственников круглосуточно |  |  | шт. |  | 47
|  | замена остекления м/этажных щитов |  |  | м2. |  | 0,1
|  | лестничное освещение |  |  | раз |  | 18
|  | отсутствие напряжения |  |  | раз |  | 4
|  | замена автоматических выключателей |  |  | раз |  | 8
|  | в т.ч. смена ламп в местах общего пользования (входы в подъезд, лест./клетки, м/кам.) |  |  | шт. |  | 41
9 | Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды |  |  |  | руб. | 0.23 | 18471.024
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
10 | Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды |  |  |  | руб. | 0.65 | 52200.72
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 1
11 | Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии |  |  |  | руб. | 0.73 | 58625.424
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 2
12 | Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии |  |  |  | руб. | 0.05 | 4015.44
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, соответствующих пломб. |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
13 | Содержание помещений входящих в состав общего имущества |  |  |  | руб. | 8.77 | 704308.176
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
| сухая уборка (подметание) тамбуров,холлов,коридоров, лестничных площадок и маршей пандусов,включая очистку систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) |  |  |  | 1 раз в неделю |  | 52
| влажная уборка (подметание) тамбуров, холлов, лестничных площадок и маршей, пандусов. |  |  |  | 2 раза в неделю |  | 104
| влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропровода |  |  |  | ежедневно |  | 304
| мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов тамбуров. |  |  |  | 2 раза в месяц |  | 24
| влажная протирка подоконников, оконных решеток,перил лестниц, шкафон для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. |  |  |  | 1 раз в год |  | 1
|  | мытье окон |  |  | раз |  | 1
|  | уборка площадки перед входами в подъезд |  |  | раз |  | 304
Кроме того:
| мытье стен |  |  |  | постоянно |  | по мере необходимости
14 | Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года) |  |  |  | руб. | 4.76 | 382269.888
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и переодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.) Работы,выполняемые ручным способом по содержанию придомовой территории, в теплый (весенне-летний) период года.
| Уборка и подметание придомовой территории, в том числе территории детской площадки |  |  |  | 2 раза в месяц |  | 24
| Очистка урн от мусора установленных возле подъездов |  |  |  | 1 раз в сутки |  | 317
| Промывка урн, установленных возле подъездов |  |  |  | 1 раз в месяц |  | 9
| Уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд |  |  |  | 1 раз в сутки |  | 317
| выкашивание газонов, расположенных на придомовой территории. |  |  |  | 2 раза в течение периода/м2 |  | 1725,0/2
| вырезка сухих ветвей и деревьев, расположенных на придомовой территории |  |  |  | по мере необходимости |  | 31
| Уборка газонов, расположенных на придомовой территории |  |  |  | 1 раз в трое суток |  | 48
Работы, выполняемые ручным способом по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее- придомовая терртория) в холодный (осенне-зимний) период года.
|  | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |  | по мере необходимости |  | 48
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в дни сильных снегопадов |  |  | 3 раза в сутки |  | 175
|  | Очистка(подметание)придомовой территории от нагосного снега толщиной до 2 см в дни без снегопада |  |  | 1 раз в сутки |  | 125
|  | Очистка придомовой территории (тратуаров) от наледи и льда |  |  | 1 раз в двое суток во время гололеда |  | 120
|  | Очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и снега |  |  | 1 раз в сутки |  | 317
| посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами |  |  |  | 1 раз в двое суток во время гололеда |  | 73
|  | Очистка урн от мусора |  |  | 1раз в сутки |  | 317
Кроме того:
|  | обрезка деревьев |  |  | шт. |  | 20
|  | побелка деревьев |  |  | шт. |  | 20
15 | Механизированная уборка территории в холодный период года |  |  |  | руб. | 1.78 | 142949.664
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | очистка от снега тротуаров шириной 2м и более со сгребанием в снежную кучу |  |  | раз |  | 45
| Комплексная уборка, в том числе: |  |  |  | комп. |  | 12
Очистка проездов, автостоянок со сгребанием в снежную кучу
механизированная уборка придомовой территории в холодный период года
погрузка снега погрузчиками в самосвалы
перевозка снега на полигон автосамосвалами
утилизация снега на полигоне
16 | Работы по содержанию элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, иные виды оборудования и оформления, используемые как составные части благоустройства многоквартирного дома) |  |  |  | руб. | 0.44 | 35335.872
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | Контроль сотояния и выявление повреждений элементов благоустройства.в случае выявления повреждений - проведение ремонтных работ, включая замену поврежденных элементов с последующей их окраской в теплый (весенне-летний) период (при неоходимости) |  |  | раз |  | 230
|  | Контроль состояния и выявление повреждений ограждения объектов благоустройства. В случае выявления повреждений - замена поврежденных участков ограждения с последукющей их окраской в теплый (весенне-летний) период (при необходимости) |  |  | раз |  | 230
|  | Окрашивание поверхности бордюра |  |  | раз/м.п. |  | 1/210
|  | уборка песка с прибордюрного камня |  |  | м3 |  | 3,6
|  | ремонт мет. частей МАФ ( скамейки, урны) |  |  | шт. |  | 2
|  | ремонт деревянных поверхностей МАФ (скамейки) |  |  | шт. |  | 2
17 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора) |  |  |  | руб. | 2 | 80308.8
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов(в том числе крупногабаритного мусора) |  |  |  | ежедневно в течение недели за исключением одного выходного дня и праздничных дней |  | 304
18 | Организация мест для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп |  |  |  | руб. | 0.19 | 15258.672
| Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.) |  |  |  | по мере необходимости
19 | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания |  |  |  | руб. | 1.28 | 102795.264
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | по обслуживанию внутреннего сантехнического оборудования |  |  | шт. |  | 35
|  | по обслуживанию центрального отопления |  |  | шт. |  | 6
|  | устранение засоров в системе канализации |  |  | шт. |  | 8
|  | устранение засора мусоропровода |  |  | шт. |  | 6
|  | прочие |  |  | шт. |  | 15
20 | Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом |  |  |  | руб. | 3.41 | 273853.008
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | заключение договоров на управление многоквартирным домом |  |  | шт. |  | 17
|  | рассмотрено письменных обращений собственников |  |  | шт. |  | 22
|  | принято на личном приеме работниками УО |  |  | обр. |  | 30
|  | вручено предупреждений задолжникам |  |  | шт. |  | 10
|  | обследовано квартир и составлено актов |  |  | шт. |  | 11
|  | выдано предписаний собственникам |  |  | шт. |  | 6
|  | проверка показаний квартирных приборов учета эл.энергии |  |  | шт. |  | 145
|  | изготовлено и разнесено счетов-извещений |  |  | шт. |  | 1728
|  | расклеено объявлений с информацией для собственников |  |  | шт. |  | 310
в том числе содержание паспортного стола:
|  | принято документов на прописку |  |  | шт. |  | 30
|  | принято документов на выписку |  |  | шт. |  | 42
|  | оформлено (выдано), заменено паспортов |  |  | шт. |  | 10
|  | выдано справок с места регистрации о составе семьи |  |  | шт. |  | 151
| ИТОГО размер платы с НДС |  |  |  | руб. | 35.35 | 2758607.28
| Отклонение | [5 empty] | -3861.456