## Бахилова,8
ОТЧЕТ
ООО "Уют"
о выполнении договора управления многоквартирным домом,
работ и услуг по статье "Содержание и текущий ремонт жилищного фонда" за 12. 2020 года
в многоквартирном доме № 8 по ул. Бахилова
|  | Задолженность на 01.01.2020 г. |  | 979352.22 |  | руб.
|  | Начислено всего |  | 3590210.15 |  | руб.
в том числе:
|  | Содержание и текущий ремонт жилищного фонда |  | 115390.5763 |  | руб.
|  | Коммунальные услуги |  | 2237396.07 |  | руб.
в том числе:
|  | Горячее водоснабжение |  | 413212.01 |  | руб.
|  | Холодное водоснабжение |  | 198134.5 |  | руб.
|  | Водоотведение |  | 327146.15 |  | руб.
|  | Отопление |  | 1003593.2 |  | руб.
|  | Электроэнергия |  | 295310.21 |  | руб.
|  | Задолженность на 01.01.2021 г. |  | 903001.61 |  | руб.
|  |  | Всего оплачено | 3666560.76 |  | руб. | % оплаты | 102.1266
№ п.п. | Статья расхода, наименование услуги |  |  |  | Ед. измер. | Тариф на 1м2 | Факт | Примечание
| Общая площадь квартир |  |  |  | м2 |  | 3527.6
1 | Содержание конструктивных элементов жилых здания (за исключением крыш и подвалов) |  |  |  | руб. | 2.98 | 10512.248
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | восстановление (расчистка, ремонт штукатурного слоя, шпатлевание, покраска отделочных слоев стен) |  |  | м2 |  | 41,2
|  | восстановление (расчистка, ремонт штукатурного слоя, шпатлевание, покраска отделочных потолков) |  |  | м2 |  | 16,1
|  | ремонт отдельных участков пола в местах общего пользования |  |  | м2 |  | 1,5м2
|  | уплотнение примыкания входной мет. двери |  |  | м.п. |  | 4
шт.
м2
|  | ремонт (укрепление) досок объявлений |  |  | шт. |  | 2
[5 empty] | компл. |  | 3
[5 empty] | м2 |  | 456
|  | замена (установка) дверных ручек |  |  | шт. |  | 2
|  | замена (установка) дверных петель п-д № 4 |  |  | шт. |  | 2
|  | замена (установка) пружин деревянных дверей |  |  | шт. |  | 4
|  | ремонт (укрепление) деревянного поручня |  |  | м.п. |  | 6,6
|  | замена (установка) оконных приборов (оконных петель, ручек) |  |  | шт. |  | 4
|  | заделка ниш под электрическими щитками (лист оцикованный) |  |  | м2. |  | 0,5
|  | ремонт (укрепление) сантехнического короба в холле |  |  | м2. |  | 2,2
|  | окраска входной группы |  |  | шт/м2. |  | 4/27,2
|  | окраска фасада (корундом), утепление (кв.№ 10) |  |  | м2 |  | 6.5
2 | Содержание крыш |  |  |  | руб. | 1.31 | 4621.156
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | очистка кровли от снега |  |  | м2/раз. |  | 148/5
|  | очистка снега и наледи от водоприемных воронок внутреннего водостока |  |  | шт./м2. |  | 4/5
|  | очистка кровли от грязи, мусора, листьев |  |  | раз/м2 |  | 1/1042,2
шт.
шт./раз
|  | очистка снега и наледи с балконных козырьков верхних этажей |  |  | шт./раз |  | 10/5
шт./м2
|  | уборка мусора на чердаке |  |  | м2./раз |  | 823,4/2
|  | опечатывание дверей чердачного помещения |  |  | шт/раз |  | 2/54
|  | дератизация чердачного помещения |  |  | м2./раз |  | 823,4/2
3 | Содержание подвалов |  |  |  | руб. | 0.25 | 881.9
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 3
|  | утепление продухов, цокольных окон мин.ватой |  |  | шт./м3 |  | 1/0,2
[5 empty] | м.п. |  | 32
|  | дератизация подвального помещения |  |  | м2./раз |  | 802,7/2
шт.
|  | опечатывание подвальных дверей |  |  | шт/раз |  | 4/55
|  | уборка подвального помещения от мусора |  |  | м2./раз |  | 802,7/2
|  | смена перегоревших электрических лампочек |  |  | шт. |  | 22
4 | Содержание мусоропроводов |  |  |  | руб. | 1.91 | 6737.716
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
Работы, выполняемые в целях нажлежащего содержания мусоропроводов
|  | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусопровода |  |  | еженедель но |  | 54
|  | При выявлении засоров - их устранение |  |  | незамед- лительно |  | 82
|  | При выявлении повреждений и нарушений-разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая восстановление работоспособности венитиляционных и промывочных устройств мусопроводов, крышек мусоприемных клапанов и шиберных устройств |  |  | согласно плану восста- новительных работ |  | 9
|  | Удаление мусора из мусоросборных камер |  |  | еженедневно в течении недели, за исключением одного выходного дня и праздничных дней |  | 303
|  | Чистка, промывка и дезинфеция загрузочных клапанов стволов мусопроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования, а также сменных мусорсборников |  |  | 1 раз в месяц |  | 12
В том числе:
|  | ремонт шибера |  |  | шт. |  | 3
|  | ремонт мусороприемных клапанов (сварка) |  |  | шт. |  | 2
|  | окраска входных металлических дверей |  |  | шт. |  | 4/10,92
|  | окраска входных деревянных дверей |  |  | шт. |  | 4/10,08
|  | заделка отверстий мусоропровода |  |  | м2 |  | 0,2
|  | покраска, побелка мусороприемной камеры |  |  | шт. |  | 4
|  | уборка (очистка) загрузочных клапанов мусоропроводов |  |  | раз |  | 24
|  | устранение засоров в стволе мусоропровода |  |  | шт. |  | 82
шт.
|  | удаление мусора из мусороприемного контейнера |  |  | раз |  | 303
|  | укрепление, утепление и мелкий ремонт деревянной двери |  |  | шт |  | 1
5 | Содержание систем вентиляции (дымоудаления) |  |  |  | руб. | 0.17 | 599.692
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | в том числе: обследованы квартиры № 51 по работе вентиляции и выданы рекомендации |  |  | шт. |  | 1
6 | Содержание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением |  |  |  | руб. | 2.41 | 8501.516
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | лабораторное исследование воды |  |  | раз |  | 3
|  | восстановление (замена) утепления трубопроводов ГХВС |  |  | м.п. |  | 2,0
|  | замена канализационной трубы ПХВ, чугунной d.50,100. |  |  | м.п. |  | 4
|  | замена трубопровода d.15,20 |  |  | м.п. |  | 1,5
|  | прочистка канализационных лежаков и стояков |  |  | раз |  | 5
Замена фитингов, запорной арматуры:
|  | замена крана (вентиля) d.15,20,25,32. |  |  | шт. |  | 6
|  | замена резьбы d.15,20,25,32,50. |  |  | шт. |  | 6
|  | замена сгона d.15,20,25,50. |  |  | шт. |  | 3
|  | замена заглушки |  |  | шт. |  | 2
|  | замена полуотвода d.50,100. |  |  | шт. |  | 2
|  | замена переходника ПХВ d.100 |  |  | шт. |  | 3
|  | замена контргайки d.15,20. |  |  | шт. |  | 3
|  | замена косого тройника ПХВ d.100 |  |  | шт. |  | 4
|  | замена муфты d.15,20,25. |  |  | шт. |  | 5
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | по работе системы ХГВС |  |  | шт. |  | 15
|  | по работе системы канализации |  |  | шт. |  | 6
|  | устранено засоров канализации |  |  | шт. |  | 11
7 | Содержание внутридомовой инженерной системы отопления |  |  |  | руб. | 1.36 | 4797.536
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | промывка системы центрального отопления |  |  | раз |  | 1
|  | регулировка и испытание системы отопления |  |  | раз |  | 1
|  | восстановление утепления трубопроводов |  |  | м.п. |  | 1,8
|  | замеры параметров теплоносителя |  |  | раз |  | 12
Замена фитингов, запорной арматуры:
|  | замена гайки, "шпильки", болтов d.12 |  |  | шт. |  | 4
|  | замена крана (вентиля) d.15,20,25,32. |  |  | шт. |  | 6
|  | замена резьбы d.15,20,25,32,50. |  |  | шт. |  | 5
|  | замена сгона d.15,20,25,50. |  |  | шт. |  | 3
|  | замена отвода d.25,50,100. |  |  | шт. |  | 3
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | обеспечение температурного режима в жилых и нежилых помещениях |  |  | раз |  | 7
|  | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках |  |  | раз |  | 12
|  | отключение радиаторов при их течи |  |  | раз |  | 3
[5 empty] | шт. |  | 1
|  | Контроль параметров теплоносителя(давления, температуры, расхода) |  |  | раз |  | 11
8 | Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование) |  |  |  | руб. | 0.67 | 2363.492
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | Принято и выполнено аварийных заявок, поступивших от собственников круглосуточно |  |  | шт. |  | 26
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 11
|  | приобретение и установка светильников |  |  | шт. |  | 5
|  | лестничное освещение |  |  | раз |  | 16
|  | отсутствие напряжения |  |  | раз |  | 5
|  | замена автоматических выключателей |  |  | раз |  | 5
|  | уличное освещение |  |  | раз |  | 2
|  | в т.ч. смена ламп в местах общего пользования (входы в подъезд, лест./клетки, м/кам.) |  |  | шт. |  | 15
9 | Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды |  |  |  | руб. | 0.23 | 811.348
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз
10 | Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды |  |  |  | руб.
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 1
11 | Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии |  |  |  | руб.
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 9
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 1
10 | Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды |  |  |  | руб. | 0.65 | 2292.94
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 9
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз
11 | Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии |  |  |  | руб. | 0.73 | 2575.148
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановитель -ных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз
12 | Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии |  |  |  | руб. | 0.05 | 176.38
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, соответствующих пломб. |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
13 | Содержание автоматизированных узлов учета |  |  |  | руб.
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | Контроль состояния и работоспособности автоматизированного узла учета, в том числе герметичности соединений, наличия или отсутствия механических повреждений и течи. |  |  | постоянно
|  | Техническое обслуживание автоматизированного узла учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
14 | Содержание и ремонт лифта |  |  |  | руб.
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | принято заявок от населения (круглосуточно) |  |  | шт. |  | 15
|  | принято аварийных заявок |  |  | шт. |  | 7
13 | Содержание помещений входящих в состав общего имущества |  |  |  | руб. | 8.77 | 30937.052
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
В том числе:
|  | влажная уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей и маршей, пандусов. |  |  | 2 раза в неделю |  | 105
|  | сухая уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, вклучая очистку систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) |  |  | 1раз в неделю |  | 53
|  | мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов, тамбуров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, коридоров, галерей |  |  | 2 раза в месяц |  | 24
|  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек |  |  | 1раз в год |  | 1
|  | мытье окон |  |  | 1раз в год |  | 1
|  | влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусопровода |  |  | ежедневно |  | 303
Кроме того:
|  | мытье стен |  |  | постоянно |  | по мере необходимости
14 | Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года) |  |  |  | руб. | 4.76 | 16791.376
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
Работы, выполняемые ручным способом по содержанию придомовой территории, в теплый (весенне-летний) период года
|  | уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд |  |  | 1 раз в сутки |  | 166
|  | уборка и подметание придомовой территории, в том числе территории детской площадки |  |  | 2 раза в месяц |  | 12
|  | очистка урн от мусора, установленных возле подъезда |  |  | раз в сутки |  | 166
|  | промывка урн, установленных возле подъезда |  |  | раз в месяц |  | 6
|  | выкашеваниегазонов, расположенных на придомовой территории |  |  | 2 раза в течении периода/м2 |  | 2/692
|  | уборка контейнерных площадок, возле мусоросборных камер, расположенных на придомовой территрии |  |  | 1 раз в сутки |  | 166
|  | вырезка сухих ветвей и деревьев, расположенных на придомовой территории |  |  | по мере необход./шт. |  | 4
|  | уборка газонов, расположенных на придомовой территории |  |  | 1 раз в трое суток |  | 48
Работы, выполняемые ручным способом по содержанию земельногоучастка, на котором расположен многоквартир-ный дом, с элементоами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее-придомовая территория) в холодный (осенне-зимний ) период года
|  | очистка (подметание) придомовой территории от наносного снега толщиной до 2 см в дни без снегопада |  |  | 1раз в сутки |  | 146
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |  | по мере необходим. |  | 61
|  | очистка (подметание) придомовой территории от наносного снега толщиной до 2 см в дни без снегопада |  |  | 1раз в сутки |  | 137
|  | очистка придомовой территории (тротуаров) от наледи и льда |  |  | 1 раз в двое суток во время гололеда |  | 87
|  | очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и снега |  |  | 1 раз в сутки |  | 137
|  | уборка контейнерных площадок, возле мусоросборных камер, расположенных на придомовой территрии |  |  | 1 раз в сутки |  | 137
|  | очистка урн от мусора |  |  | 1 раз в сутки |  | 137
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в дни сильных снегопадов |  |  |  | 3 раза в сутки |  | 106
|  | посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  | 95
Кроме того:
|  | очистка металлических ограждений |  |  | п.м
|  | ремонт металлических ограждений |  |  | п.м
|  | окраска металлических ограждений |  |  | п.м
|  | окраска металлических ограждений |  |  | м.п. |  | 62.1
|  | побелка деревьев |  |  | шт. |  | 7
15 | Механизированная уборка территории в холодный период года |  |  |  | руб. | 1.78 | 6279.128
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | комплексная механизированная уборка придомовой территории в холодный период года |  |  | компл. |  | 12
в том числе:
очистка от снега проездов, автостоянок со сгребанием в снежную кучу
погрузка снега погрузчиками в самосвалы
перевозка снега на полигон автосамосвалами
утилизация снега на полигоне
16 | Работы по содержанию элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, иные виды оборудования и оформления, используемые как составные части благоустройства многоквартирного дома) |  |  |  | руб. | 0.44 | 1552.144
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | Контроль состояния и выявление повреждений элементов благоустройства в случае выявления повреждений-проведение ремонтныхработ, включая замену поврежденых элементов с последующий их окраской в теплый (весенне-летний) период (при необходимости) |  |  | постоянно незамедли-тельно/раз |  | 248
|  | Контроль состояния и выявление повреждений ограждения элементов благоустройства. В случае выявления повреждений- замена поврежденых участков ограждения с последующий их окраской в теплый (весенне-летний) период (при необходимости) |  |  | постоянно по мере необходимости/раз |  | 248
|  | окрашивание поверхности бордюра |  |  | раз/м.п. |  | 1/125,5
|  | ремонт мет. частей МАФ (скамейки, урны) |  |  | шт. |  | 2
|  | окраска мет. поверхностей МАФ (скамейки, урны) |  |  | м2 |  | 1.2
|  | ремонт деревянных поверхностей МАФ (скамейки) |  |  | шт./раз |  | 1,8/3
|  | окраска деревянных поверхностей МАФ (скамейки) |  |  | п.м. |  | 3.5
17 | Организация мест для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп |  |  |  | руб. | 0.19 | 670.244
| Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.) |  |  |  | постоянно |  | по мере накопления
18 | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания |  |  |  | руб. | 1.28 | 4515.328
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | по обслуживанию внутреннего сантехнического оборудования |  |  | шт. |  | 28
|  | по обслуживанию центрального отопления |  |  | шт. |  | 12
|  | устранение засоров в системе канализации |  |  | шт. |  | 8
|  | устранение засора мусоропровода |  |  | шт. |  | 2
19 | Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом |  |  |  | руб. | 3.41 | 12029.116
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | заключение договоров на управление многоквартирным домом |  |  | шт. |  | 0
|  | рассмотрено письменных обращений собственников |  |  | шт. |  | 4
|  | принято на личном приеме работниками УО |  |  | обр. |  | 32
|  | вручено предупреждений задолжникам |  |  | шт. |  | 4
|  | обследовано квартир и составлено актов |  |  | шт. |  | 4
|  | выдано предписаний собственникам |  |  | шт. |  | 3
|  | проверка показаний квартирных приборов учета эл.энергии |  |  | шт. |  | 49
|  | изготовлено и разнесено счетов-извещений |  |  | шт. |  | 660
|  | расклеено объявлений с информацией для собственников |  |  | шт. |  | 48
В том числе содержание паспортной службы:
|  | принято документов на прописку |  |  | шт. |  | 12
|  | принято документов на выписку |  |  | шт. |  | 6
|  | оформлено (выдано), заменено паспортов |  |  | шт. |  | 10
|  | выдано справок с места регистрации о составе семьи |  |  | шт. |  | 75
| ИТОГО с НДС |  |  |  | руб. | 33.35 | 117645.46
| Отклонение | [5 empty] | -2254.8837