## 21.1
ОТЧЕТ
ООО "Уют"
о выполнении договора управления многоквартирным домом,
работ и услуг по статье "Содержание и текущий ремонт жилищного фонда" за 2023год
в многоквартирном доме № 21/1 по Б.Писателей
|  | Задолженность на 01.01.2023г. |  | 492875.64 |  | руб.
|  | Начислено всего |  | 2285360.3 |  | руб.
в том числе:
|  | Содержание и текущий ремонт жилищного фонда |  | 2113871.66 |  | руб.
|  | Задолженность на 01.01.2024г. |  | 418347.79 |  | руб.
|  |  | Всего оплачено | 2359888.15 |  | руб. | % оплаты | [11 empty] | 103.2611
№ п.п. | Статья расхода, наименование услуги |  |  |  | Ед. измер. | Тариф на 1м2 | Факт | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Примечание
| Общая площадь квартир |  |  |  | м2 |  | 5064.5
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) (пункты 1-13*) |  |  |  | руб. | 4.715 | 286549.41
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | ремонт (бетонирование) элементов крыльца |  |  | шт./м2. |  | 4/8,0
|  | ремонт обрамления ступеней крыльца металлическим уголком (сварка) |  |  | шт./м.п. |  | 3/6,5
|  | ремонт металлических поручней крыльца (сварка) |  |  | шт./м.п. |  | 4/2,1
|  | ремонт входных металлических дверей (сварка) |  |  | шт./м2. |  | 2/4,39
|  | замена (установка) пружины входной мет. двери |  |  | шт. |  | 14
|  | уплотнение примыкания входной мет. двери |  |  | м.п. |  | 11
|  | ремонт (укрепление) надподъездных табличек |  |  | шт. |  | 5
|  | установка информационной доски в подъездах |  |  | шт.
|  | ремонт (укрепление) досок объявлений |  |  | шт. |  | 6
|  | ремонт (укрепление) тамбурной деревянной двери |  |  | шт |  | 12
|  | замена (установка) дверных ручек |  |  | шт. |  | 20
| замена аншлага на фасаде |  |  |  | шт.
|  | замена (установка) пружин деревянных дверей |  |  | шт. |  | 35
|  | замена (установка) дверных петель |  |  | шт. |  | 17
|  | ремонт (укрепление) оконного отлива |  |  | шт. |  | 12
|  | замена (установка) оконных приборов (оконных петель, ручек) |  |  | шт. |  | 12
|  | ремонт (укрепление) сантехнического короба в холле |  |  | м2. |  | 3,4
|  | ремонт и утепление короба над холодным тамбуром |  |  | м2/м3 |  | 2,3/0,02
|  | заделка ниш под электрическими щитами (лист оцинкованный) |  |  | шт./м2. |  | 20 /4,3
|  | ремонт отдельных участков пола в местах общего пользования |  |  | м2. |  | 3,2
|  | восстановление ограждения лестничных маршей(сварка) |  |  | шт./м2. |  | 5/0,9
|  | ремонт (укрепление) деревянного поручня |  |  | м.п. |  | 6,8
| окраска цоколя |  |  |  | м.2 |  | 10,0
|  | ремонт (укрепление) почтового ящика |  |  | шт. |  | 16
|  | ремонт межпанельных стыков |  |  | п.м |  | 9,0
Содержание крыш:
В том числе:
|  | ремонт кровли |  |  | м2 |  | 10
|  | очистка кровли от снега |  |  | м2 |  | 61
|  | очистка снега и наледи от водоприемных воронок внутреннего водостока |  |  | шт./м2. |  | 6/10
|  | очистка кровли от грязи, мусора, листьев |  |  | раз/м2 |  | 2/1367,0
|  | восстановление примыкания вент. труб, трубы вытяжки системы канализации |  |  | шт./м2 |  | 6/5
|  | восстановление герметизации примыкания парапетных плит |  |  | м2. |  | 17
|  | восстановление герметизации примыкания кровельного ковра к парапету |  |  | м2. |  | 40
|  | ремонт люка выхода на кровлю |  |  | шт. |  | 2
|  | очистка снега с подъездных козырьков |  |  | шт./раз |  | 6/2
|  | очистка снега и наледи с балконных козырьков верхних этажей |  |  | шт./раз |  | 12/4
|  | ремонт (восстановление) герметизации примыкания подъездных козырьков |  |  | шт./м2
|  | ремонт гидроизоляции балконного козырька верхнего этажа, |  |  | шт./м2
|  | замена (установка) зонтов вент. труб на дефлекторы d=430 мм, d=230 мм |  |  | шт. |  | 3
В том числе чердаки:
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 4
|  | уборка мусора на чердаке |  |  | м2./раз |  | 1367,0/2
|  | дератизация чердачного помещения |  |  | м2./раз |  | 1367,0/2
|  | ремонт (укрепление) дверей, люка выхода на чердак и кровлю |  |  | раз. |  | 4
|  | утепление чердачных плит перекрытий мин.ватой |  |  | м3. |  | 3,1
| опечатывание чердачных дверей |  |  |  | раз |  | 52
|  | закрытие (утепление) слуховых окон |  |  | шт./м3. |  | 15/15,3
Содержание подвалов:
В том числе:
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 9
|  | ремонт (укрепление) деревянной двери |  |  | шт./м2 |  | 4/7,30
|  | утепление продухов, цокольных окон мин.ватой |  |  | шт./м3 |  | 9/2,2
|  | подсыпка подвалов песком |  |  | м3 |  | 0,3
|  | дератизация подвального помещения |  |  | м2./раз |  | 2385,6/2
|  | уборка подвального помещения от мусора |  |  | м2./раз |  | 2385,6/2
|  | обеспечение освещения в подвале |  |  | раз |  | 14
|  | опечатывание подвальных дверей |  |  | раз |  | 52
|  | смена перегоревших электрических лампочек |  |  | шт. |  | 70
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов (пункт 14*) |  |  |  | руб. | 1.99 | 120940.26
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013 г.)
|  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода |  |  | еженедельно |  | 52
|  | при выявление засоров- их устранение. |  |  | незамедлительно |  | 148
| при выявление повреждений и напушений- разработка(при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ,включая восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов,крышек и мусороприемных клапанов и шиберных устройств |  |  |  | согласно плану восстановительных работ |  | 44
|  | удаление мусора из мусоросборных камер |  |  | ежедневно в течение недели,за исключением одного выходного дня и праздничных дней |  | 301
|  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования, а также сменных мусоросборников |  |  | 1 раз в месяц |  | 12
В том числе:
|  | ремонт мусороприемных клапанов (сварка) |  |  | шт. |  | 8
|  | покраска, побелка мусороприемной камеры |  |  | шт./м2. |  | 6/50,4
|  | восстановление работоспособности вентиляционных устройств |  |  | раз |  | 14
|  | укрепление, утепление и мелкий ремонт двери |  |  | шт. |  | 16
|  | ремонт металлической двери (сварка) |  |  | шт. |  | 8
|  | замена запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 8
|  | ремонт шибера |  |  | шт. |  | 6
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания вентиляции (дымоудаления) (пункт 15*) |  |  |  | руб. | 0.17 | 10331.58
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
| Обследованы квартиры по работе вентиляции и выданы рекомендации |  |  |  | шт. |  | 4
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
| по работе канализационной вытяжки |  |  |  | шт. |  | 62
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (пункты 18-19*) |  |  |  | руб. | 3.92 | 238234.08
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | лабораторное исследование воды |  |  | раз |  | 4
|  | восстановление (замена) утепления трубопроводов ГХВС |  |  | м.п. |  | 50
|  | замена канализационной трубы ПХВ, чугунной d.50,100. |  |  | м.п. |  | 29
|  | замена трубопровода d.15,20 |  |  | м.п. |  | 15
|  | прочистка канализационных лежаков и стояков |  |  | раз |  | 37
Замена фитингов, запорной арматуры:
|  | замена крана (вентиля) d.15,20,25,32. |  |  | шт. |  | 26
|  | замена резьбы d.15,20,25,32,50. |  |  | шт. |  | 22
|  | замена сгона d.15,20,25,50. |  |  | шт. |  | 16
|  | замена заглушки |  |  | шт. |  | 17
|  | замена полуотвода d.50,100. |  |  | шт. |  | 23
|  | замена переходника с чуг. на ПХВ d.100 |  |  | шт. |  | 11
|  | замена контргайки d.15,20. |  |  | шт. |  | 16
|  | замена косого тройника ПХВ d.100 |  |  | шт. |  | 13
|  | замена обратного клапана |  |  | шт. |  | 3
|  | замена муфты d.15,20,25. |  |  | шт. |  | 28
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | по работе системы ХГВС |  |  | шт. |  | 71
|  | по работе системы канализации |  |  | шт. |  | 57
|  | устранено засоров канализации |  |  | шт. |  | 59
Содержание внутридомовой инженерной системы отопление:
В том числе:
|  | промывка системы центрального отопления |  |  | раз |  | 1
|  | регулировка и испытание системы отопления |  |  | раз |  | 1
|  | восстановление утепления трубопроводов |  |  | м.п. |  | 40
|  | замеры параметров теплоносителя |  |  | раз |  | 162
Замена фитингов, запорной арматуры:
|  | замена гайки, "шпильки", болтов d.12 |  |  | шт. |  | 42
|  | замена крана (вентиля) d.15,20,25,32. |  |  | шт. |  | 72
|  | замена резьбы d.15,20,25,32,50. |  |  | шт. |  | 65
|  | замена сгона d.15,20,25,50. |  |  | шт. |  | 66
|  | замена отвода d.25,50,100. |  |  | шт. |  | 24
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | обеспечение температурного режима в жилых и нежилых помещениях |  |  | раз |  | 14
|  | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках |  |  | раз |  | 6
|  | отключение радиаторов при их течи |  |  | раз |  | 4
|  | Контроль параметров теплоносителя(давления, температуры, расхода) |  |  | раз |  | 162
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование) (пункт 20*) |  |  |  | руб. | 0.7025 | 42693.735
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | Принято и выполнено аварийных заявок, поступивших от собственников круглосуточно |  |  | шт. |  | 70
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 22
|  | лестничное освещение |  |  | раз |  | 6
| замена старого светильника на прожектор "Сафит" |  |  |  | шт. |  | 11
|  | отсутствие напряжения |  |  | раз |  | 2
|  | замена автоматических выключателей |  |  | раз |  | 2
|  | уличное освещение |  |  | раз |  | 6
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.195 | 11850.93
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013 г.)
|  | Контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления,запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | Техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | Снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
|  | Обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 1
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.74 | 44972.76
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013 г.)
|  | Контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления,запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | Техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | Снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
|  | Обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 1
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.7925 | 48163.395
| Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013 г.) |  |  |  |  | ъ
|  | Контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления,запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | Техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | Снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 9
|  | Обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 1
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.07 | 4254.18
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013 г.)
|  | Контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления,запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | Техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | Снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
|  | Обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 1
10 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества (пункт 23*) |  |  |  | руб. | 9.125 | 554562.75
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
| сухая уборка (подметание) тамбуров,холлов,коридоров,галерей,лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин,лестничных площадок и маршей ,пандусов,включая очистку систему защиты от грязи (металлических решеток,ячейстых покрытий,приямков,текстильных матов) |  |  |  | 1 раз в неделю |  | 52
| влажная уборка(подметание)тамбуров,холлов,коридоров,галерей,лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин,лестничных площадок и маршей,пандусов. |  |  |  | 2 раза в неделю |  | 104
| влажное подметание мест загрузочными клапанами мусоропроводов |  |  |  | ежедневно |  | 300
| мытье пола лестничных площадок,маршей,холлов,тамбуров,лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин,коридоров,галерей |  |  |  | 2 раза в месяц |  | 24
| влажная протирка подоконников,оконных решеток,перил лестниц,шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,почтовых ящиков,дверных коробок,полотен дверей,доводчиков,дверных ручек. |  |  |  | 1 раз вгод |  | 1
| мытье окон |  |  |  | 1 раз в год |  | 1
Кроме того:
|  | уборка площадки перед входами в подъезд |  |  | 1 |  | 300
| мытье стен |  |  |  | раз |  | постоянно
11 | Работы по содержанию придомовой территории, выполняемые ручным способом в холодный и теплый периоды года (пункты 24,25,26.1*) |  |  |  | руб. | 4.955 | 301135.17
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013 г.)
Работы,выполняемые ручным способом по содержанию земельного участка,на котором расположен многоквартирный дом,с элементами озеленения и благоустройства,иными объектами,предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее-придомовая территория) в холодный (осенне-зимний)период года.
|  | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |  | по мере необходимости |  | 60
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в дни сильных снегопадов |  |  | 3 раза в сутки |  | 180
|  | Очистка(подметание)придомовой территории от наносного снега толщиной до 2 см в дни без снегопада |  |  | 1 раз в сутки |  | 150
|  | Очистка придомовой территории (тратуаров) от наледи и льда |  |  | 1 раз в двое суток во время гололеда |  | 73
|  | Очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и снега |  |  | 1 раз в сутки |  | 150
| Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами |  |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  | 72
|  | Очистка урн от мусора |  |  | 1 раз в сутки |  | 150
| уборка площадкок возле мусоросборных камер |  |  |  | 1 раз в сутки |  | 150
Работы,выполняемые ручным способом по содержанию придомовой территории, в теплый(весенне-летний) период года
| Уборка и подметание придомовой территории,в том числе территории детской площадки |  |  |  | 2 раза в месяц |  | 12
|  | Уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд |  |  | 1 раз в сутки |  | 154
| Очистка урн от мусора,установленных возле подъездов |  |  |  | 1 раз в сутки |  | 154
| Промывка урн,установленных возле подъездов |  |  |  | 1 раз в месяц |  | 6
| Выкашивание газонов,расположенных на придомовой территории |  |  |  | 2 раза в течении периода |  | 4122,8/2
| Вырезка сухих ветвей и деревьев,расположенных на придомовой территории. |  |  |  | по мере необходимости |  | 44
| Уборка газонов,расположенных на придомовой территории |  |  |  | 1 раз в трое суток |  | 48
| уборка площадок возле мусоросборных камер |  |  |  | 1 раз в сутки |  | 154
Кроме того:
|  | очистка металлических ограждений |  |  | п.м. |  | 48
|  | ремонт металлических ограждений |  |  | п.м |  | 28
|  | окраска металлических ограждений |  |  | п.м |  | 311
|  | окраска обрамления крылец |  |  | шт. |  | 6
|  | побелка бардюрного камня |  |  | п.м. |  | 115
|  | обрезка деревьев |  |  | шт. |  | 38
| дератизация подъездов на время пандемии (ручки входных дверей,почтовых ящиков,поручни,подоконники,ручки м/клапанов |  |  |  | постоянно |  | 24
| посадка цветов под.№3-4 |  |  |  | шт. |  | 78
|  | покос, сгребание травы и утилизация травы |  |  | м2/раз. |  | 4122,8/2
|  | посев семян газонных трав |  |  | м2 |  | 66
12 | Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года |  |  |  | руб. | 1.86 | 113039.64
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013 г.)
|  | Очистка от снега тратуаров шириной 2 м и более,со сгребанием в снежную кучу |  |  | раз |  | 72
|  | Комплексная уборка, в том числе: |  |  | комп. |  | 12
|  | Погрузка снега погрузчиками в самосвалы |  |  | раз |  | 12
|  | Перевозка снега на полигон автосамосвалами |  |  | раз |  | 12
|  | Утилизация снега на полигоне |  |  | раз |  | 12
13 | Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, иные виды оборудования и оформления, используемые как составные части благоустройства многоквартирного дома) |  |  |  | руб. | 0.4625 | 28107.975
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013 г.)
|  | Контроль состояния и выявление повреждений ограждения объектов благоустройства. В случае выявления повреждений - замена поврежденных участков ограждения с последующей их окраской в теплый (весенне-летний) период (при необходимости) |  |  | раз |  | 247
|  | Окрашивание поверхности бордюра |  |  | раз/м.п. |  | 1/382
|  | ремонт мет. частей МАФ (скамейки, урны) |  |  | шт. |  | 11
|  | окраска мет. поверхностей МАФ (скамейки, урны) |  |  | м2 |  | 10,1
|  | ремонт деревянных поверхностей МАФ (скамейки) |  |  | шт. |  | 10
|  | окраска деревянных поверхностей МАФ (скамейки) |  |  | п.м. |  | 2,6
|  | уборка песка с прибордюрного камня |  |  | м3 |  | 21
14 | Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-живанию, размещению таких отходов (пункт 26.2*) |  |  |  | руб. | 0.2 | 12154.8
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013 г.)
|  | Прием (сбор) отработанных ртутьсодержащих ламп |  |  | шт. |  | 12
| Постоянный учет получаемых ртутьсодержащих ламп с отражением в журнале учета образования и движения ртутьсодержащих ламп |  |  |  | шт. |  | 12
15 | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания |  |  |  | руб. | 1.3375 | 81285.225
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013 г.)
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | по обслуживанию внутреннего сантехнического оборудования |  |  | шт. |  | 65
|  | по обслуживанию центрального отопления |  |  | шт. |  | 44
|  | устранение засоров в системе канализации |  |  | шт. |  | 14
|  | устранение засора мусоропровода |  |  | шт. |  | 99
16 | Осуществление деятельности по управлению многоквартирным жилым домом. |  |  |  | руб. | 3.5475 | 215595.765
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | заключение договоров на управление многоквартирным домом |  |  | шт. |  | 3
|  | рассмотрено письменных обращений собственников |  |  | шт. |  | 14
|  | принято на личном приеме работниками УО |  |  | обр. |  | 12
|  | вручено предупреждений задолжникам |  |  | шт. |  | 0
|  | обследовано квартир и составлено актов |  |  | шт. |  | 22
|  | выдано предписаний собственникам |  |  | шт. |  | 7
|  | проверка показаний квартирных приборов учета эл.энергии |  |  | шт. |  | 22
|  | изготовлено и разнесено счетов-извещений |  |  | шт. |  | 1008
|  | расклеено объявлений с информацией для собственников |  |  | шт. |  | 306
В том числе содержание паспортной службы:
|  | принято документов на прописку |  |  | шт. |  | 20
|  | принято документов на выписку |  |  | шт. |  | 26
|  | выдано справок с места регистрации о составе семьи |  |  | шт. |  | 80
| ИТОГО с НДС |  |  |  | руб. | 34.7825 | 2113871.655
| Отклонение | [5 empty] | 0.005