## 4.1
ОТЧЕТ
ООО "Уют"
о выполнении договора управления многоквартирным домом,
работ и услуг по статье "Содержание и текущий ремонт жилищного фонда" за 2021 год
в многоквартирном доме № 4/1 по ул. Лермонтова
|  | Задолженность на 01.01.2021 г. |  | 2365179.49 |  | руб.
|  | Начислено всего |  | 10655085.09 |  | руб.
в том числе:
|  | Содержание и текущий ремонт жилищного фонда |  | 3605819.05 |  | руб.
|  | Коммунальные услуги |  | 7030063.89 |  | руб.
в том числе:
|  | Горячее водоснабжение |  | 1168429.31 |  | руб.
|  | Холодное водоснабжение |  | 473384.15 |  | руб.
|  | Водоотведение |  | 845358.55 |  | руб.
|  | Отопление |  | 3750088.48 |  | руб.
|  | Электроэнергия |  | 792803.4 |  | руб.
|  | Задолженность на 01.01.2022г. |  | 2762779.98 |  | руб.
|  |  | Всего оплачено | 10257484.6 |  | руб. | % оплаты | 93.89 | 96.2684
№ п.п. | Статья расхода, наименование услуги |  |  |  | Ед. измер. | Тариф на 1м2 | Факт | Примечание | Примечание
| Общая площадь квартир |  |  |  | м2 |  | 8158.7
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) (пункты 1-13*) |  |  |  | руб. | 4.07 | 398470.908
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | ремонт (бетонирование) элементов крыльца |  |  | шт./м2. |  | 2/5,6
|  | ремонт обрамления ступеней крыльца металлическим уголком (сварка) |  |  | шт./м.п |  | 3,/6,6
|  | ремонт металлических поручней крыльца (сварка) |  |  | шт./м.п. |  | 2/6,8
|  | ремонт входных металлических дверей (сварка) |  |  | шт./м2. |  | 2/4,2
|  | окраска фасада цоколя |  |  | м2 |  | 21
|  | замена (установка) пружины входной мет. двери |  |  | шт. |  | 8
|  | уплотнение примыкания входной мет. двери |  |  | м.п. |  | 12
|  | ремонт (укрепление) надподъездных табличек |  |  | шт. |  | 4
|  | ремонт (укрепление) досок объявлений |  |  | шт. |  | 4
|  | ремонт (укрепление) тамбурной деревянной двери |  |  | шт.м2. |  | 4/8,8
|  | замена (установка) и окраска притворных планок деревянной двери |  |  | м.п. |  | 12,8
|  | замена (установка) пружин деревянных дверей |  |  | шт. |  | 16
|  | замена (установка) дверных петель |  |  | шт. |  | 2
|  | замена (ремонт изготовление рам) оконного блока (в том числе: демонтаж, монтаж, окраска, установка оконных приборов) |  |  | шт./м2. |  | 1,/13
|  | ремонт (укрепление) оконного отлива |  |  | шт. |  | 3
|  | ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной |  |  | шт./м3. |  | 2/2,6
|  | замена (установка) оконных приборов (оконных петель, ручек) |  |  | шт. |  | 21
|  | остекление окна |  |  | м2. |  | 12,8
|  | заделка ниш под электрическими щитами (лист оцинкованный) |  |  | шт./м2. |  | 37/1,9
|  | ремонт отдельных участков пола в местах общего пользования |  |  | м2. |  | 12
|  | восстановление ограждения лестничных маршей(сварка) |  |  | шт./м2. |  | 8/8,8
|  | ремонт доводчика на входных металлческих дверях |  |  | шт |  | 4
|  | ремонт (укрепление) деревянного поручня |  |  | м.п. |  | 20
|  | ремонт отмостки |  |  | м.п. |  | 2
|  | ремонт (укрепление) почтового ящика |  |  | секции |  | 24
|  | замена аншлага на фасаде |  |  | шт |  | 1
|  | окраска входных металлических дверей |  |  | шт/м2 |  | 4/8,8
|  | ремонт межпанельных стыков кв.73,79 |  |  | п.м |  | 37
Содержание крыш:
В том числе:
|  | очистка кровли от снега |  |  | м2 |  | 16
|  | очистка снега и наледи от водоприемных воронок внутреннего водостока |  |  | шт./м2. |  | 4/10,2
|  | очистка кровли от грязи, мусора, листьев |  |  | раз/м2 |  | 2/1367,7
|  | восстановление примыкания вент. труб, трубы вытяжки системы канализации |  |  | шт./м2 |  | 12/20,5
|  | ремонт и установка зонтов вент. труб |  |  | шт. |  | 2
|  | восстановление герметизации примыкания парапетных плит |  |  | м2. |  | 1,5
|  | промазка и проклеивание изоласта по примыканию |  |  | м2 |  | 28
|  | восстановление герметизации примыкания кровельного ковра к парапету |  |  | м2. |  | 5
|  | очистка снега с подъездных козырьков |  |  | шт./раз |  | 4/2
|  | очистка снега и наледи с балконных козырьков верхних этажей |  |  | шт./раз |  | 2/2
|  | ремонт гидроизоляционного покрытия козырька кв.105,107 |  |  | кв.м |  | 9
В том числе чердаки:
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 3
|  | уборка мусора на чердаке |  |  | м2./раз |  | 1368,7/2
|  | дератизация чердачного помещения |  |  | м2./раз |  | 1368,7/2
|  | опечатывание чердачных дверей |  |  | раз |  | 52
|  | монтаж ограждающей сетки от птиц на продухах тех.этажа |  |  | м.п. |  | 0,1
|  | закрытие (утепление) слуховых окон |  |  | шт. |  | 7/0,007
Содержание подвалов
В том числе:
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 2
|  | окраска металлических дверей |  |  | шт./м2 |  | 4/4,1
|  | герметизация панельных стыков, заделка выбоин |  |  | м.п. |  | 24
|  | герметизация стыков перекрытия, заделка выбоин |  |  | м.п. |  | 28
|  | утепление продухов, цокольных окон мин.ватой |  |  | шт./м3 |  | 4/5,6
|  | подсыпка подвалов песком |  |  | м3 |  | 0,1
|  | дератизация подвального помещения |  |  | м2./раз |  | 1368,7/2
|  | уборка подвального помещения от мусора |  |  | м2./раз |  | 1368,7/2
|  | обеспечение освещения в подвале |  |  | раз |  | 1
|  | зактытие подвальных дверей |  |  | раз |  | 52
|  | опечатывание подвальных дверей |  |  | раз |  | 52
|  | смена перегоревших электрических лампочек |  |  | шт. |  | 61
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов (пункт 14*) |  |  |  | руб. | 1.58 | 154688.952
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
| Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропроводова. |  |  |  | еженедельно |  | 52
| При выявлении засоров- их устранение |  |  |  | незамедлительн |  | 347
| При выявлении повреждений и нарушений- разработка(при необходимости) плана восстановительных работ, влючая восстановительнение работоспособности вентиляционных и промывочяных устройств мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств |  |  |  | согласно плану восстановительных работ |  | 52
| Удаление мусора из мусоросборных камер |  |  |  | ежедневнв течение недели, за исключением одного выходного дня и праздничных дней |  | 305
| Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования, а также сменных мусоросборников |  |  |  | 1 раз в месяц |  | 12
В том числе:
|  | ремонт мусороприемных клапанов (сварка) |  |  | шт. |  | 12
|  | заделка отверстий мусоропровода |  |  | шт. |  | 72
|  | покраска, побелка мусороприемной камеры |  |  | шт./м2. |  | 4/20
|  | укрепление, утепление и мелкий ремонт двери |  |  | шт. |  | 4
|  | ремонт металлической двери (сварка) |  |  | шт. |  | 4
|  | замена запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 2
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания вентиляции (дымоудаления) (пункт 15*) |  |  |  | руб. | 0.17 | 16643.748
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
| обследованы квартиры по работе вентиляции и выданы рекомендации: |  |  |  | шт. |  | 2
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
| по работе канализационной вытяжке |  |  |  | шт. |  | 112
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (пункты 18-19*) |  |  |  | руб. | 3.96 | 387701.424
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | лабораторное исследование воды |  |  | раз |  | 4
|  | восстановление (замена) утепления трубопроводов ГХВС |  |  | м.п. |  | 14
|  | замена канализационной трубы ПХВ, чугунной d.50,100. |  |  | м.п.
|  | замена трубопровода d.15,20 |  |  | м.п. |  | 3
|  | окрашивание трубопровода |  |  | м2 |  | 36
|  | прочистка канализационных лежаков и стояков |  |  | раз |  | 49
Замена фитингов, запорной арматуры:
|  | замена крана (вентиля) d.15,20,25,32. |  |  | шт. |  | 1
|  | замена резьбы d.15,20,25,32,50. |  |  | шт. |  | 2
|  | замена сгона d.15,20,25,50. |  |  | шт. |  | 1
|  | замена компенсатора ПХВ d.50,100. |  |  | шт. |  | 2
|  | замена полуотвода d.50,100. |  |  | шт. |  | 1
|  | замена контргайки d.15,20. |  |  | шт. |  | 1
|  | замена косого тройника ПХВ d.100 |  |  | шт. |  | 1
|  | замена муфты d.15,20,25. |  |  | шт. |  | 2
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | по работе системы ХГВС |  |  | шт. |  | 42
|  | по работе системы канализации |  |  | шт. |  | 37
|  | устранено засоров канализации |  |  | шт. |  | 29
Содержание внутридомовой инженерной системы отопления:
В том числе:
|  | промывка системы центрального отопления |  |  | раз |  | 1
|  | регулировка и испытание системы отопления |  |  | раз |  | 1
|  | восстановление утепления трубопроводов |  |  | м.п. |  | 19
|  | замеры параметров теплоносителя |  |  | раз |  | 159
Замена фитингов, запорной арматуры:
|  | замена паранитовой прокладки d.50,80 |  |  | шт. |  | 184
|  | замена гайки, "шпильки", болтов d.12 |  |  | шт. |  | 149
|  | замена крана (вентиля) d.15,20,25,32. |  |  | шт. |  | 1
|  | замена резьбы d.15,20,25,32,50. |  |  | шт. |  | 1
|  | замена сгона d.15,20,25,50. |  |  | шт. |  | 3
|  | замена отвода d.25,50,100. |  |  | шт. |  | 4
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | обеспечение температурного режима в жилых и нежилых помещениях |  |  | раз |  | 34
|  | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках |  |  | раз |  | 9
|  | отключение радиаторов при их течи |  |  | раз |  | 4
|  | Контроль параметров теплоносителя(давления, температуры, расхода) |  |  | раз |  | 159
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование) (пункт 20*) |  |  |  | руб. | 0.66 | 64616.904
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | Принято и выполнено аварийных заявок, поступивших от собственников круглосуточно |  |  | шт. |  | 67
|  | замена остекления м/этажных щитов |  |  | м2. |  | 0,1
|  | замена светильника на прожектор Саффит |  |  | шт. |  | 8
|  | лестничное освещение |  |  | раз |  | 2
|  | отсутствие напряжения |  |  | раз |  | 4
|  | замена автоматических выключателей |  |  | раз |  | 3
|  | в т.ч. смена ламп в местах общего пользования (входы в подъезд, лест./клетки, м/кам.) |  |  | шт. |  | 49
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.14 | 13706.616
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.43 | 42098.892
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  |  |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  |  |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  |  |  | 12
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.61 | 59721.684
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 9
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 2
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.05 | 4895.22
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, соответствующих пломб. |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
10 | Работы, выполняемый в целях надлежащего содержание и ремонт лифта(лифтов) (пункт 22*) |  |  |  | руб. | 6.76 | 661833.744
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | принято заявок от населения (круглосуточно) |  |  | шт. |  | 73
|  | принято аварийных заявок |  |  | шт. |  | 32
11 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества (пункт 23*) |  |  |  | руб. | 7.64 | 747989.616
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | Сухая уборка (подметание)тамбуров, холлов, коридоров, галерей,лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, включая очитку систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) |  |  | 1 раз в неделю |  | 52
|  | Влажная уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей,лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов |  |  | 2 раза в неделю |  | 104
|  | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропровода |  |  | ежедневно |  | 303
|  | Мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов,тамбуров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, коридоров, галерей. |  |  | 2 раза в месяц |  | 24
|  | дератизация подъездов на время пандемии (ручки входных дверей, почтовые ящики, поручни,подоконники,ручки м/клапанов) |  |  | ежедневно |  | 192
|  | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электроссетчиковслаботочных устровств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков,дверных ручек. |  |  | 1 раз в год |  | 1
|  | Мытье окон |  |  | 1 раз в год |  | 1
кроме того:
|  | влажная протирка стен |  |  | постоянно
12 | Работы по содержанию придомовой территории, выполняемые ручным способом в холодный и теплый периоды года (пункты 24,25,26.1*) |  |  |  | руб. | 3.82 | 373994.808
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
Работы выплоняемые ручным способом по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее-придомовая территория) в холодный ((осенне-зимний) период года.
|  | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |  | по мере необходимости |  | 60
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в дни сильных снегопадов |  |  | 3 раза в сутки |  | 180
|  | Очистка(подметание)придомовой территории от нагосного снега толщиной до 2 см в дни без снегопада |  |  | 1 раз в сутки |  | 153
|  | Очистка придомовой территории (тратуаров) от наледи и льда |  |  | 1 раз в двое суток во время гололеда |  | 72
|  | Очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и снега |  |  | 1 раз в сутки |  | 150
|  | Подсыпка территории песком или противогололедными составами и материалами |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |  | 72
|  | Очистка урн от мусора |  |  | 1 раз в сутки |  | 154
|  | Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусорприемных камер, расположенных на придомовой территории |  |  | 1 раз в сутки |  | 305
Работы, выполняемые ручным способом по содержанию придомовой территории, в теплый (весенне-летный период)
|  | Уборка и подметание придомовой территории, в том числе территории детской площадки |  |  | 2 раза в месяц |  | 12
|  | Уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд |  |  | 1 раз в сутки |  | 153
|  | Уборка газонов, расположенных на придомовой территории |  |  | 1 раз в трое суток |  | 48
|  | Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов |  |  | 1 раз в сутки |  | 154
|  | Промывка урн, установленных возле подъездов |  |  | 1 раз в месяц |  | 4
|  | Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусорприемных камер, расположенных на придомовой территории |  |  | 1 раз в сутки |  | 154
|  | Выкашивание газонов,расположенных на придомовой территории |  |  | 2 раза в течении периода |  | 1236/2
|  | Вырезка сухих ветвей и деревьев, расположенных на придомовой территоии |  |  | по мере необходимости |  | 2
Кроме того:
|  | очистка металлических ограждений |  |  | п.м. |  | 11
|  | ремонт металлических ограждений |  |  | п.м |  | 6
|  | окраска металлических ограждений |  |  | п.м |  | 11
|  | окраска обрамления крылец |  |  | шт. |  | 4
|  | побелка деревьев |  |  | шт. |  | 10
13 | Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года |  |  |  | руб. | 1.42 | 139024.248
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | очистка от снега тротуаров шириной 2м и более, проездов, автостоянок со сгребанием в снежную кучу |  |  | раз |  | 72
|  | Комплексная уборка, в том числе: |  |  | комп. |  | 12
Очистка проездов, автостоянок со сгребанием в снежную кучу
Погрузка снега погрузчиками в самосвалы
Перевозка снега на полигон автосамосвалами
Утилизация снега на полигоне
14 | Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, иные виды оборудования и оформления, используемые как составные части благоустройства многоквартирного дома) |  |  |  | руб. | 0.46 | 45036.024
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | Контроль состояния и выявление повреждений ограждения объектов благоустройства. В случае выявления повреждений - замена поврежденных участков ограждения с последукющей их окраской в теплый (весенне-летний) период (при необходимости) |  |  | раз |  | 247
|  | Окрашивание поверхности бордюра |  |  | раз/м.п. |  | 1/230
|  | уборка песка с прибордюрного камня |  |  | м3 |  | 2,5
|  | ремонт мет. частей МАФ ( скамейки, урны) |  |  | шт. |  | 5
|  | окраска мет. поверхностей МАФ ( скамейки, урны) |  |  | м2 |  | 20,6
|  | ремонт деревянных поверхностей МАФ (скамейки) |  |  | шт. |  | 6
|  | окраска деревянных поверхностей МАФ (скамейки) |  |  | п.м. |  | 11,5
15 | Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-живанию, размещению таких отходов (пункт 26.2*) |  |  |  | руб. | 0.2 | 19580.88
| Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.) |  |  |  | по мере необходимости
| прием (сбор) отработаных ртутьсодержащих ламп постоянный учет получаемых ртутьсожержащих ламп с отражением в журнале учета отработаных и движения ртутьсодержащих ламп |  |  |  | шт. |  | 12
16 | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания |  |  |  | руб. | 1.33 | 130212.852
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | по обслуживанию внутреннего сантехнического оборудования |  |  | шт. |  | 54
|  | по обслуживанию центрального отопления |  |  | шт. |  | 29
|  | устранение засоров в системе канализации |  |  | шт. |  | 37
|  | устранение засора мусоропровода |  |  | шт. |  | 194
|  | прочие |  |  | шт.
17 | Осуществление деятельности по управлению многоквартирным жилым домом |  |  |  | руб. | 3.53 | 345602.532
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | заключение договоров на управление многоквартирным домом |  |  | шт. |  | 4
|  | рассмотрено письменных обращений собственников |  |  | шт. |  | 5
|  | принято на личном приеме работниками УО |  |  | обр. |  | 4
|  | обследовано квартир и составлено актов |  |  | шт. |  | 11
|  | выдано предписаний собственникам |  |  | шт. |  | 3
|  | проверка показаний квартирных приборов учета эл.энергии |  |  | шт. |  | 143
|  | изготовлено и разнесено счетов-извещений |  |  | шт. |  | 1728
|  | расклеено объявлений с информацией для собственников |  |  | шт. |  | 182
в том числе содержание паспортного стола:
|  | принято документов на прописку |  |  | шт. |  | 48
|  | принято документов на выписку |  |  | шт. |  | 41
|  | выдано справок с места регистрации о составе семьи |  |  | шт. |  | 131
| ИТОГО размер платы с НДС |  |  |  | руб. | 36.83 | 3605819.052
| Отклонение | [5 empty] | -0.002