## 28
ОТЧЕТ
ООО "Уют"
о выполнении договора управления многоквартирным домом,
работ и услуг по статье "Содержание и текущий ремонт жилищного фонда" за 2021 год
в многоквартирном доме № 28 по пр-т. Мира
|  | Задолженность на 01.01.2021 г. |  | 1407412.65 |  | руб.
|  | Начислено всего |  | 7956362.08 |  | руб.
в том числе:
|  | Содержание и текущий ремонт жилищного фонда |  | 2773062.864 |  | руб.
|  | Коммунальные услуги |  | 5302300.24 |  | руб.
в том числе:
|  | Горячее водоснабжение |  | 899711.24 |  | руб.
|  | Холодное водоснабжение |  | 378140.5 |  | руб.
|  | Водоотведение |  | 644374.99 |  | руб.
|  | Отопление |  | 2736469.07 |  | руб.
|  | Электроэнергия |  | 643604.44 |  | руб.
|  | Задолженность на 01.01.2022г. |  | 1360938.74 |  | руб.
|  |  | Всего оплачено | 8002835.99 |  | руб. | % оплаты | 93.89 | 100.5841
№ п.п. | Статья расхода, наименование услуги |  |  |  | Ед. измер. | Тариф на 1м2 | Факт | Примечание | Примечание
| Общая площадь квартир |  |  |  | м2 |  | 6692.4
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) (пункты 1-13*) |  |  |  | руб. | 4.69 | 376648.272
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | ремонт (бетонирование) элементов крыльца |  |  | шт./м2.
|  | ремонт входных металлических дверей (сварка) |  |  | шт./м2. |  | 5/10,5
|  | окраска фасада цоколя |  |  | м2 |  | 30
|  | замена (установка) пружины входной мет. двери |  |  | шт. |  | 8
|  | уплотнение примыкания входной мет. двери |  |  | м.п. |  | 12
|  | ремонт (укрепление) надподъездных табличек |  |  | шт.
|  | ремонт (укрепление) досок объявлений |  |  | шт. |  | 8
|  | ремонт (укрепление) тамбурной деревянной двери |  |  | м2. |  | 36,1
|  | замена (установка) и окраска притворных планок деревянной двери |  |  | м.п. |  | 22,4
|  | окраска тамбурной деревянной двери |  |  | шт./м2. |  | 3/5,4
|  | замена оконных блоков под-д № |  |  | шт
|  | замена (установка) дверных ручек |  |  | шт. |  | 8
|  | замена (установка) пружин деревянных дверей |  |  | шт. |  | 16
|  | замена (установка) дверных петель |  |  | шт. |  | 8
|  | ремонт (укрепление) оконного отлива |  |  | шт. |  | 3
|  | ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной |  |  | шт./м3. |  | 3/0,03
|  | замена (установка) оконных приборов (оконных петель, ручек) |  |  | шт.
|  | остекление окна |  |  | м2. |  | 0,3
|  | заделка ниш под электрическими щитами (лист оцинкованный) |  |  | шт./м2. |  | 3/0,03
|  | ремонт отдельных участков пола в местах общего пользования |  |  | м2. |  | 36
|  | восстановление ограждения лестничных маршей(сварка) |  |  | шт./м2. |  | 8/28
|  | ремонт (укрепление) деревянного поручня |  |  | м.п. |  | 28
|  | ремонт (укрепление) почтового ящика |  |  | секции
|  | ремонт кровли |  |  | м2 |  | 16
|  | ремонт МОП л/кл под- ды № 5 |  |  | шт |  | 1
|  | ремонт межпанельных стыков кв. 15 |  |  | п.м |  | 28
Содержание крыш
В том числе:
|  | очистка кровли от снега |  |  | м2 |  | 55
|  | очистка снега и наледи от водоприемных воронок внутреннего водостока |  |  | шт./м2. |  | 8/8
|  | очистка кровли от грязи, мусора, листьев |  |  | раз/м2 |  | 2/1549,40
|  | восстановление примыкания вент. труб, трубы вытяжки системы канализации |  |  | шт./м2 |  | 12/12
|  | ремонт и установка зонтов вент. труб |  |  | шт. |  | 8
|  | очистка снега с подъездных козырьков |  |  | шт./раз |  | 8/2
|  | очистка снега и наледи с балконных козырьков верхних этажей |  |  | шт./раз |  | 24/2
В том числе чердаки:
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 6
|  | уборка мусора на чердаке |  |  | м2./раз |  | 1575,70/2
|  | дератизация чердачного помещения |  |  | м2./раз |  | 1575,7/2
|  | ремонт кровли |  |  | м2 |  | 16
|  | ремонт примыканий болконных козырьков кв. 108;81;25;11 |  |  | м2 |  | 12
|  | закрытие (утепление) слуховых окон |  |  | шт. |  | 10/0,1
Содержание подвалов
В том числе:
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 12
|  | замена дверного блока |  |  | шт.
|  | герметизация панельных стыков, заделка выбоин кв. 15 |  |  | м.п. |  | 28
|  | герметизация стыков перекрытия, заделка выбоин |  |  | м.п. |  | 22
|  | утепление продухов, цокольных окон мин.ватой |  |  | шт./м3 |  | 6/1,62
|  | подсыпка подвалов песком |  |  | м3 |  | 2,2
|  | дератизация подвального помещения |  |  | м2./раз |  | 456,7/12
|  | уборка подвального помещения от мусора |  |  | м2./раз |  | 456,7/12
|  | смена перегоревших электрических лампочек |  |  | шт. |  | 32
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов (пункт 14*) |  |  |  | руб. | 1.98 | 159011.424
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
| проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровод. |  |  |  | еженедельно |  | 52
| при выявление засоров - их устранение. |  |  |  | незамедлительно |  | 303
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ,включая воссатновление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек мусороприемных |  |  |  | согласно плану восстановительных работ |  | 12
| удаление мусора из мусоросборных камер |  |  |  | ежедневно в течение недели, за исключением одного выходного дня и праздничных дней |  | 303
| чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования |  |  |  | 1 раз в месяц |  | 12
В том числе:
|  | ремонт мусороприемных клапанов (сварка) |  |  | шт. |  | 15
|  | уборка мусороприемных камер |  |  | раз |  | 303
|  | покраска, побелка мусороприемной камеры |  |  | шт./м2. |  | 8/160,8
|  | укрепление, утепление и мелкий ремонт двери |  |  | шт. |  | 8
|  | ремонт металлической двери (сварка) |  |  | шт. |  | 8
|  | ремонт пандусов в м/камерах |  |  | м2 |  | 6,0
|  | покраска дверей в м/камеры |  |  | м2 |  | 25,2
|  | замена запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 12
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания вентиляции (дымоудаления) (пункт 15*) |  |  |  | руб. | 0.17 | 13652.496
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
| обследованы квартиры по работе вентиляции и выданы рекомендации: |  |  |  | шт. |  | 14
| Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников: кв. 11,101,102;26;108 |  |  |  | шт |  | 5
| по работе канализационной вытяжке |  |  |  | шт. |  | 39
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (пункты 18-19*) |  |  |  | руб. | 3.9 | 313204.32
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | лабораторное исследование воды |  |  | раз |  | 8
|  | восстановление (замена) утепления трубопроводов ГХВС |  |  | м.п. |  | 3
|  | замена канализационной трубы ПХВ, чугунной d.50,100. |  |  | м.п. |  | 15
|  | замена трубопровода d.15,20 |  |  | м.п. |  | 20
|  | окрашивание трубопровода |  |  | м2 |  | 20
|  | прочистка канализационных лежаков и стояков |  |  | раз |  | 15
Замена фитингов, запорной арматуры:
|  | замена крана (вентиля) d.15,20,25,32. |  |  | шт. |  | 28
|  | замена резьбы d.15,20,25,32,50. |  |  | шт. |  | 25
|  | замена сгона d.15,20,25,50. |  |  | шт. |  | 28
|  | замена компенсатора ПХВ d.50,100. |  |  | шт. |  | 15
|  | замена полуотвода d.50,100. |  |  | шт. |  | 9
|  | замена контргайки d.15,20. |  |  | шт. |  | 19
|  | замена косого тройника ПХВ d.100 |  |  | шт. |  | 9
|  | замена муфты d.15,20,25. |  |  | шт. |  | 28
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | по работе системы ХГВС |  |  | шт. |  | 30
|  | по работе системы канализации |  |  | шт. |  | 27
|  | устранено засоров канализации |  |  | шт. |  | 16
Содержание внутридомовой инженерной системы отопления
В том числе:
|  | промывка системы центрального отопления |  |  | раз |  | 1
|  | регулировка и испытание системы отопления |  |  | раз |  | 1
|  | восстановление утепления трубопроводов |  |  | м.п. |  | 21
замена радиаторовров системы отопления
|  | замеры параметров теплоносителя |  |  | раз |  | 162
| Замена фитингов, запорной арматуры: |  |  |  | шт.
|  | замена паранитовой прокладки d.50,80 |  |  | шт. |  | 26
|  | замена гайки, "шпильки", болтов d.12 |  |  | шт. |  | 29
|  | замена задвижки d.80 на отопление |  |  | шт. |  | 2
|  | замена крана (вентиля) d.15,20,25,32. |  |  | шт. |  | 32
|  | замена резьбы d.15,20,25,32,50. |  |  | шт. |  | 27
|  | замена сгона d.15,20,25,50. |  |  | шт. |  | 27
|  | замена отвода d.25,50,100. |  |  | шт. |  | 33
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | обеспечение температурного режима в жилых и нежилых помещениях |  |  | раз |  | 8
|  | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках |  |  | раз |  | 21
|  | отключение радиаторов при их течи |  |  | раз |  | 2
|  | Контроль параметров теплоносителя(давления, температуры, расхода) |  |  | раз |  | 168
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование) (пункт 20*) |  |  |  | руб. | 0.7 | 56216.16
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | Принято и выполнено аварийных заявок, поступивших от собственников круглосуточно |  |  | шт. |  | 34
|  | замена остекления м/этажных щитов |  |  | м2. |  | 0,4
|  | лестничное освещение |  |  | раз |  | 21
|  | отсутствие напряжения |  |  | раз |  | 3
|  | замена автоматических выключателей |  |  | раз |  | 12
|  | в т.ч. смена ламп в местах общего пользования (входы в подъезд, лест./клетки, м/кам.) |  |  | шт. |  | 38
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.24 | 19274.112
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.67 | 53806.896
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 1
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.76 | 61034.688
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 2
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.05 | 4015.44
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, соответствующих пломб. |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 12
10 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества (пункт 23*) |  |  |  | руб. | 9.08 | 729203.904
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
| сухая уборка (подметание) тамбуров,холлов,коридоров, лестничных площадок и маршей пандусов,включая очистку систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) |  |  |  | 1 раз в неделю |  | 52
| влажная уборка (подметание) тамбуров, холлов, лестничных площадок и маршей, пандусов. |  |  |  | 2 раза в неделю |  | 104
| влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропровода |  |  |  | ежедневно |  | 303
| мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов тамбуров. |  |  |  | 2 раза в месяц |  | 24
| влажная протирка подоконников, оконных решеток,перил лестниц, шкафон для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. |  |  |  | 1 раз в год |  | 1
|  | мытье окон |  |  | раз |  | 1
|  | уборка площадки перед входами в подъезд |  |  | раз |  | 303
Кроме того:
| мытье стен |  |  |  | постоянно |  | по мере необходимости
11 | Работы по содержанию придомовой территории, выполняемые ручным способом в холодный и теплый периоды года (пункты 24,25,26.1*) |  |  |  | руб. | 4.93 | 395922.384
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и переодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.) Работы,выполняемые ручным способом по содержанию придомовой территории, в теплый (весенне-летний) период года.
| Уборка и подметание придомовой территории, в том числе территории детской площадки |  |  |  | 2 раза в месяц |  | 24
| Очистка урн от мусора установленных возле подъездов |  |  |  | 1 раз в сутки |  | 317
| Промывка урн, установленных возле подъездов |  |  |  | 1 раз в месяц |  | 9
| Уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд |  |  |  | 1 раз в сутки |  | 317
| выкашивание газонов, расположенных на придомовой территории. |  |  |  | 2 раза в течение периода/м2 |  | 1725,0/2
| вырезка сухих ветвей и деревьев, расположенных на придомовой территории |  |  |  | по мере необходимости |  | 12
| Уборка газонов, расположенных на придомовой территории |  |  |  | 1 раз в трое суток |  | 48
Работы, выполняемые ручным способом по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее- придомовая терртория) в холодный (осенне-зимний) период года.
|  | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |  | по мере необходимости |  | 48
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в дни сильных снегопадов |  |  | 3 раза в сутки |  | 175
|  | Очистка(подметание)придомовой территории от нагосного снега толщиной до 2 см в дни без снегопада |  |  | 1 раз в сутки |  | 125
|  | Очистка придомовой территории (тратуаров) от наледи и льда |  |  | 1 раз в двое суток во время гололеда |  | 120
|  | Очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и снега |  |  | 1 раз в сутки |  | 317
| посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами |  |  |  | 1 раз в двое суток во время гололеда |  | 73
|  | Очистка урн от мусора |  |  | 1раз в сутки |  | 317
Кроме того:
|  | обрезка деревьев |  |  | шт. |  | 20
|  | побелка деревьев |  |  | шт. |  | 20
12 | Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года |  |  |  | руб. | 1.84 | 147768.192
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | очистка от снега тротуаров шириной 2м и более со сгребанием в снежную кучу |  |  | раз |  | 45
| Комплексная уборка, в том числе: |  |  |  | комп. |  | 12
| Очистка проездов, автостоянок со сгребанием в снежную кучу | [5 empty] | 12
|  | механизированная уборка придомовой территории в холодный период года |  |  |  |  | 12
|  | погрузка снега погрузчиками в самосвалы |  |  |  |  | 12
|  | перевозка снега на полигон автосамосвалами |  |  |  |  | 12
|  | утилизация снега на полигоне |  |  |  |  | 12
13 | Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, иные виды оборудования и оформления, используемые как составные части благоустройства многоквартирного дома) |  |  |  | руб. | 0.46 | 36942.048
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
|  | Контроль сотояния и выявление повреждений элементов благоустройства.в случае выявления повреждений - проведение ремонтных работ, включая замену поврежденных элементов с последующей их окраской в теплый (весенне-летний) период (при неоходимости) |  |  | раз |  | 247
|  | Окрашивание поверхности бордюра |  |  | раз/м.п. |  | 1/210
|  | уборка песка с прибордюрного камня |  |  | м3 |  | 3,6
|  | ремонт мет. частей МАФ ( скамейки, урны) |  |  | шт. |  | 2
|  | ремонт деревянных поверхностей МАФ (скамейки) |  |  | шт. |  | 2
14 | Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-живанию, размещению таких отходов (пункт 26.2*) |  |  |  | руб. | 0.2 | 16061.76
| Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.) |  |  |  | по мере необходимости
15 | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания |  |  |  | руб. | 1.33 | 106810.704
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | по обслуживанию внутреннего сантехнического оборудования |  |  | шт. |  | 36
|  | по обслуживанию центрального отопления |  |  | шт. |  | 8
|  | устранение засоров в системе канализации |  |  | шт. |  | 6
|  | устранение засора мусоропровода |  |  | шт. |  | 12
|  | прочие |  |  | шт. |  | 15
16 | Осуществление деятельности по управлению многоквартирным жилым домом. |  |  |  | руб. | 3.53 | 283490.064
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013 г.)
В том числе:
|  | заключение договоров на управление многоквартирным домом |  |  | шт. |  | 2
|  | рассмотрено письменных обращений собственников |  |  | шт. |  | 12
|  | принято на личном приеме работниками УО |  |  | обр. |  | 32
|  | вручено предупреждений задолжникам |  |  | шт. |  | 10
|  | обследовано квартир и составлено актов |  |  | шт. |  | 11
|  | выдано предписаний собственникам |  |  | шт. |  | 3
|  | проверка показаний квартирных приборов учета эл.энергии |  |  | шт. |  | 145
|  | изготовлено и разнесено счетов-извещений |  |  | шт. |  | 1728
|  | расклеено объявлений с информацией для собственников |  |  | шт. |  | 310
в том числе содержание паспортного стола:
|  | принято документов на прописку |  |  | шт. |  | 30
|  | принято документов на выписку |  |  | шт. |  | 42
|  | оформлено (выдано), заменено паспортов |  |  | шт. |  | 10
|  | выдано справок с места регистрации о составе семьи |  |  | шт. |  | 151
| ИТОГО размер платы с НДС |  |  |  | руб. | 34.53 | 2773062.864
| Отклонение | [5 empty] | 0